采购需求说明

1.所有器械提供质保2年，终身维护

2.所有器械以临床实际为主

注：技术参数和规格型号中的参数不允许偏离,所有器械均为进口630、牌号PH17-4、医用级不绣钢。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸外科开胸器械 | 器械名称 规格型号 数量 整形镊 180，直，凹凸齿 2 胸腔止血钳 260×3.8，头角弯，40，弯柄，1×2凹凸齿，腔静脉 3 主动脉阻断钳 220，弯 2 凹凸齿止血夹 75，直，可调式 2 胸腔组织钳 200，直 1 胸腔止血钳 200，微弯 1 显微持针钳 225×0.8，直型，自锁 1 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | ▲胸外科腔镜下使用器械 | 器械名称 规格型号 数量 血管钳 弯15° 340mm NYX1001.1 330×15，滑板式，圆弯，1×2齿 2 弯20° 340mm NYX1001.2 330×15，滑板式，圆弯，1×2齿 2 330×25×90°，滑板式，弯，1×2齿 1 320×154×15，钳式，弯，无锁止牙，小切口 1 海绵钳 8mm 长340mm NYX1002.1 330×6，滑板式，弯，有槽，小切口 2 8mm 长340mm NYX1002.5 310×5，滑板式，弯，有槽，小切口 1 320×10，钳式，直，小切口 1 蛇头钳 6mm 长340mm NYX1004.1 360×10，滑板式，匙形，淋巴 1 淋巴结钳 9mm 长340mm NYX1003.1 320×8，钳式，匙形，淋巴 1 弯头吸引器 长340mm NYX4001.1380， 双弯，小切口 1 长340mm NYX4001.2 380，双弯，小切口 1 持针钳 长340mm NYX1005.2 300，滑板式，弯，细针，镶片0.3 1 剪刀 长340mm NYX1006.2 280×2，滑板式，弯，窄头 1 推接器 Ф5X330 NYA1016 280×Ф5 1 | 1 | 套 |  |  |  |  |