空气波压力治疗仪参数

*1. 原装进口。

*2. 触屏操作，图形界面，颜色显示状态。

3. 两种充气变化，多种加压处方，适合多种病情需要。

4. 精密压力传感器保证套筒压力不受患者体型差异的影响。

5. 每腔气室加压可选。

*6. 治疗时间10、20、30分钟可调，便于执行收费标准。

7. 自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害。

8. 梯度压力，防止静脉逆流，保护静脉瓣膜不受损伤,有效增加静脉血回流量。

9. 连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平。

10. 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。

*11. 重复用和一次性腿套可选。

*12. 获得CFDA、 FDA、 CE、 UL、 GMP、IS09001、IS013485等安全认证。

13. 超静音设计，即使在夜间运行也不影响患者休息。