一次性使用子宫颈扩张球囊导管技术参数

- 产品组成

一次性使用子宫颈扩张球囊导管由导管、球囊、尖端、Y型连接器、v充盈止逆阀和U充盈止逆阀组成。

- 结构及基本参数

1.1一次性使用子宫颈扩张球囊导管结构如下：

1.2基本参数

规格型号：18F

公称外径（e）mm：6.0±0.3

子宫球囊充起直径（mm）：a=36±10  d=54±15

阴道球囊充起直径（mm)：b=36±10  d=54±15

总长(mm)：400±20