参数：

1、具有专业从事水处理专用软水剂厂家生产

2、离子交换树脂再生剂(软水机专用盐)

3、根据我院需求分批次供应

4、达不到软水要求退货

5、氯化钠%≥99.7

6、水份%≤0.15

7、水不溶物≤0.02

8、一般球剂、单片重量约4.0

9、包装含量10KG