**采购需求**

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标供应商（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、为有助于投标供应商选择投标产品，采购项目需求中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标供应商可以选择性能不低于所列参考品牌的其他品牌产品报价，但投标时应当提供有关技术证明资料，证明所投产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌，证明资料需经询价小组评审认可，未提供相关证明资料的可能导致投标无效。

3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某项产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组评审认可。

4、采购文件中加注星号(“\*”)的任何一项主要技术参数无技术资料支持的，投标无效。（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。）。

5、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、招标代理费、税费等所有费用。

6、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在询价响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如询价响应文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品标注“▲”。按照招标文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

7、招标人（采购人）或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购清单说明

1、投标人投标文件中须提供试剂/耗材清单，清单格式见附表

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂/耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 安徽省医药集中采购平台的限价价格 | 产品流水号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有安徽省医药集中采购平台的限价价格的可填“无”

\*2、本项目报价为单价报价，投标人单价报价不得超过采购需求一览表中备注的限制价格，如有省平台限价也不得超过省平台价格。

3、结算方式：采购人根据实际采购数量结合中标单位的单价报价，据实结算，具体付款方式合同中约定。

4、本项目预算8.76万元，自合同签订之日起，采购人根据实际情况三年内向中标单位采购一定数量的试剂/耗材，当采购金额超过预算金额或合同履约到期（以先到者为准），合同终止。

\*5、投标单位承诺中标后，耗材必须统一由采购人配送机构统一配送，由中标单位承担配送费用，投标单位自行考虑报价，配送费用不高于中标价的5%；中标后，在签订采购合同前，向我院提供所投产品可追溯至原厂的产品销售授权书原件，如无法提供，视为自动放弃中标资格。提供承诺函并加盖公章，格式自拟。

6、中标单位需免费赠送电脑一台，投标单位自行核算投标报价。

采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 备注 |
| 1 | ▲B群链球菌液体显色培养基 | 1.包装规格：小于40测试/盒  2.培养基装量：4ml/支  \*3.采样拭子：双拭子可选，材质PS/PP材质拭子+涤纶拭子。  \*4.培养基的产色素为液体培养基，产色后可直接报阳性结果无需再做鉴定，产品由冻干粉和培养管组成。  5.操作简便，10秒完成复溶，无需要额外耗材  6.采用真空冷冻干燥工艺，常温保存及运输，有效期一年  7.可整支拭子插入培养，无需洗脱，可兼容直肠和阴道拭子同时培养；也可做后续的药敏实验  8.仅需37℃恒温培养设备，无需特殊操作环境，无需特殊设备；  9.灵敏度试验：接种无乳链球菌（ATCC12386）梯度稀释菌液，至少浓度菌液培养呈橙红色或有橙红色沉淀  10.特异性试验：分别接种0.5MCF大肠埃希菌（ATCC25922）、粪肠球菌（ATCC29212）、金黄色葡萄球菌金黄亚种（ATCC26003）菌液，均应不出现橙红色或橙红色沉淀  \*11.免费提供配套的恒温培养箱（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。 | 1 | 套 |  |  | 本项单价报价不得超过40元 |