三、  采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标供应商（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足。

3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某项产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组评审认可。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、招标代理费、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在询价响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如询价响应文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品标注“▲”。按照招标文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

采购需求说明

所需配套的设备及参数

设备型号：帝迈血细胞分析仪（型号：D7CRP）。

参数

1.检测原理：库尔特原理检测白细胞/嗜碱性粒细胞、红细胞和血小板的数目

以及体积分布；采用比色法测量血红蛋白浓度；采用半导体激光流式细胞技

术获得白细胞的五分类统计计数；采用免疫散射比浊法测定 C 反应蛋白含量。

2.检测项目：33 项参数：CRP、Hs-CRP、WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、

Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、

RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC、ALY#、ALY%、LIC#、LIC%、

NRBC#、NRBC%。

3. 散点图：1 个三维散点图、3 个二维散点图。

4. 直方图：WBC 直方图、RBC 直方图、PLT 直方图。

5. 分析模式：CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF+CRP。

6. 分析速度：血常规 90 样本/小时；血常规联合 CRP 检测 60 样本/小时。

7. 血样模式：静脉全血、末梢全血、预稀释血。

8. 进样模式：开放进样、自动进样。

9. 样本量：血常规+CRP 联合检测≤20μ L；单独 CRP 检测≤10μ L。

10. 数据存储管理： 自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录、并支持对

信息进行回顾查询，10 万条以上样本记录（包含散点图、直方图、患者信息），

包括多种打印模式和用户自定义模板。

其他要求：

1、投标人投标文件中须提供试剂/耗材清单，清单格式见附表

附表：

| 序号 | 试剂/耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 安徽省医药集中采购平台的限价价格 | 产品流水号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：没有安徽省医药集中采购平台的限价价格的可填“无”

*2、投标单位须对现有的设备及系统提供免费全方位的维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章，格式自拟）

*3、本项目报价为单价报价，投标人单价报价不得超过采购需求一览表中备注的限制价格，以及省平台价格。

4、结算方式：采购人根据实际采购数量结合中标单位的单价报价，据实结算，具体付款方式合同中约定。

*5、投标人须承诺，所投试剂能够与院内现有帝迈血细胞分析仪（设备型号：D7CRP）配套使用（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章，格式自拟）。

6、本项目预算29万元，自合同签订之日起，采购人根据实际情况一年内向中标单位采购一定数量的试剂/耗材，当采购金额超过预算金额或合同履约到期（以先到者为准），合同终止。

*7. 投标单位须承诺，若我单位中标后，试剂和耗材由医院配送机构统一配送。（承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）

备注：本项目配送费由中标人承担。配送费用不会高于所配送试剂/耗材开票价的5%，具体以配送单位最终确定的配送价（费率）为准。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲超敏C反应蛋白试剂盒 | 规格：400ml/盒 检测方法：胶乳增强免疫比浊法 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过3600元 |