三、  采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标供应商（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足。

3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某项产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组评审认可。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、招标代理费、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在询价响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如询价响应文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品标注“▲”。按照招标文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

采购需求说明

一、耗材参数要求

（一）BD药敏鉴定仪耗材

*1、所投耗材适用于院内BD M50 全自动微生物鉴定药敏分析仪。（投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟）

2、鉴定/药敏检测板种类：包括的革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板、革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板、链球菌鉴定/药敏板、革兰氏阴性细菌药敏板、革兰氏阳性细菌药敏板、酵母菌鉴定板，规格为25块/盒，提供医疗器械注册证。

3、独立包装的鉴定培养液、药敏培养液。鉴定培养液和药敏培养液均可室温保存。另有药敏试验用药敏指示剂，独立密封包装。提供医疗器械注册证。

（二）血培养仪耗材（血培养瓶）

*1、所投耗材适用于院内BD FX40 全自动细菌培养系统。（投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟）

2、培养瓶内含：树脂以及可中和抗生素，提高阳性检出率。

3、培养瓶类型：包括需氧培养瓶、厌氧培养瓶和儿童专用的培养瓶，成人瓶采血量：8-10ML，儿童瓶采血量：2-5ML，规格为50瓶/箱，提供医疗器械注册证。

二、其他要求

1、中标单位须对现有的设备及系统（即BD M50 全自动微生物鉴定药敏分析仪和BD FX40 全自动细菌培养系统）提供免费全方位的维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）

2、投标人投标文件中须提供试剂或耗材清单，清单格式见附表

附表：

| 序号 | 试剂/耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 安徽省医药集中采购平台的限价价格 | 产品流水号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：没有安徽省医药集中采购平台的限价价格的可填“无”

*3、本项目报价为单价报价，投标人单价报价不得超过采购需求一览表中备注的限制价格，以及省平台价格。

4、结算方式：采购人根据实际采购数量结合中标单位的单价报价，据实结算，具体付款方式合同中约定。

5、本项目预算为9万元，自合同签订之日起，采购人根据实际情况一年内向中标单位采购一定数量的试剂/耗材，当采购金额超过预算金额或合同履约到期（以先到者为准），合同终止。

*6. 投标单位须承诺，若我单位中标后，试剂和耗材由医院配送机构统一配送。（承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）

备注：本项目配送费由中标人承担。配送费用不会高于所配送试剂/耗材开票价的5%，具体以配送单位最终确定的配送价（费率）为准。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板 | 规格：25块/盒 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过2625元 |
|  | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板 | 规格：25块/盒 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过2022.50元 |
|  | 链球菌鉴定/药敏板 | 规格：25块/盒 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过 2022.5 元 |
|  | 革兰氏阴性细菌药敏板 | 规格：25块/盒 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过 2022.5 元 |
|  | 革兰氏阳性细菌药敏板 | 规格：25块/盒 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过 2625 元 |
|  | 酵母菌鉴定板 | 规格：25块/盒 | 1 | 盒 |  |  |  | 本项单价报价不得超过1313.44 元 |
|  | 鉴定培养液 | 规格：4.5ml/支，100支/盒 | 1 | 袋 |  |  |  | 本项单价报价不得超过1100元 |
|  | 药敏培养液 | 规格：8ml/支，100支/盒 | 1 | 袋 |  |  |  | 本项单价报价不得超过1070元 |
|  | 药敏指示剂 | 规格：6ml/支，10支/盒 | 1 | 袋 |  |  |  | 本项单价报价不得超过2100元 |
|  | ▲需氧培养瓶 | 规格：8-10M/瓶 50瓶/箱 | 1 | 箱 |  |  |  | 本项单价报价不得超过2425.5元 |
|  | 厌氧培养瓶 | 规格：8-10M/瓶 50瓶/箱 | 1 | 箱 |  |  |  | 本项单价报价不得超过2550元 |
|  | 儿童专用培养瓶 | 规格：2-5ML /瓶 50瓶/箱 | 1 | 箱 |  |  |  | 本项单价报价不得超过2425.5 元 |